## Feuil1
|  | Système thermodynamique |  |  |  |  | Appoint
Constructeur | Nom de la solution | Configuration | Source froide | Usages | Energie | Fluide | Configuration | Nature | Distribution collective | Modélisable en RT2012 | Déclinable en rénovation
Oui | CET | Décentralisé | Air ext | ECS | Electricité | HFC | Décentralisé | Effet Joule | Aucune | Oui | Oui
Oui | CET | Décentralisé | Air extrait | ECS | Electricité | HFC | Décentralisé | Effet Joule | Aucune | Oui | Non
Oui | CET | Décentralisé | Boucle d'eau | ECS | Electricité | HFC | Décentralisé | Effet Joule | Aucune | Oui | Non
Oui | CET | Décentralisé | Air ext | ECS | Electricité | Propane | Décentralisé | Effet Joule | Aucune | Oui | Oui
Oui | CET | Décentralisé | Air extrait | ECS | Electricité | Propane | Décentralisé | Effet Joule | Aucune | Oui | Non
Oui | CET | Décentralisé | Boucle d'eau | ECS | Electricité | Propane | Décentralisé | Effet Joule | Aucune | Oui | Non
Oui | PAC + Ballon | Centralisé | Air ext | ECS | Electricité | HFC | Centralisé | Effet Joule | Eau | Oui | Oui
Oui | PAC + Ballon | Centralisé | Air ext | ECS | Electricité | HFC | Centralisé | Gaz | Eau | Oui | Oui
Oui | PAC + Ballon | Centralisé | Air ext | ECS | Electricité | Propane | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Oui
Oui | PAC + Ballon | Centralisé | Air ext | ECS | Electricité | CO2 | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Oui
Oui | PAC + Ballon | Centralisé | Géothermie | ECS | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Oui
Oui | PAC + Ballon | Centralisé | Capt atmo | ECS | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Oui
Oui | PAC + Ballon | Centralisé | Eaux grises | ECS | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Oui
Oui | PAC air-air | Décentralisé | Air ext | Chauf+Rafrai | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Aucune | Oui | Oui
Non | PAC air-air | Décentralisé | Air ext | Chauf+ECS+Rafrai | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Aucune | Non | Non
Oui | PAC air-air | Centralisé | Air ext | Chauf+Rafrai | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Fluide frigo | Oui | Oui
Non | PAC eau-air | Décentralisé | Boucle d'eau | Chauf+Rafrai | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Aucune | Non | Non
Non | PAC eau-air | Décentralisé | Boucle d'eau | Chauf+ECS+Rafrai | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Aucune | Non | Non
Oui | PAC air-eau | Décentralisé | Air ext | Chauf | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Aucune | Oui | Non
Oui | PAC air-eau | Décentralisé | Air ext | Chauf+ECS | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Aucune | Oui | Non
Non | PAC air-eau | Décentralisé | Air ext | Chauf+Rafrai | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Aucune | Non | Non
Non | PAC air-eau | Décentralisé | Air ext | Chauf+ECS+Rafrai | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Aucune | Non | Non
Non | PAC eau-eau | Décentralisé | Boucle d'eau | Chauf | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Aucune | Non | Non
Non | PAC eau-eau | Décentralisé | Boucle d'eau | Chauf+ECS | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Aucune | Non | Non
Non | PAC eau-eau | Décentralisé | Boucle d'eau | Chauf+Rafrai | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Aucune | Non | Non
Non | PAC eau-eau | Décentralisé | Boucle d'eau | Chauf+ECS+Rafrai | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Aucune | Non | Non
Oui | PAC air-eau | Centralisé | Air ext | Chauf | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Non
Oui | PAC air-eau | Centralisé | Air ext | Chauf+ECS | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Non
Oui | PAC air-eau | Centralisé | Air ext | Chauf | Electricité | Propane | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Oui
Oui | PAC air-eau | Centralisé | Air ext | Chauf+ECS | Electricité | Propane | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Oui
Oui | PAC air-eau | Centralisé | Air ext | Chauf | Gaz | HFC | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Oui
Oui | PAC air-eau | Centralisé | Air ext | Chauf+ECS | Gaz | HFC | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Oui
Oui | Chaufferie Hybride | Centralisé | Air ext | Chauf | Electricité | HFC | Centralisé | Gaz | Eau | Oui | Oui
Oui | Chaufferie Hybride | Centralisé | Air ext | Chauf+ECS | Electricité | HFC | Centralisé | Gaz | Eau | Oui | Oui
Oui | PAC eau-eau | Centralisé | Géothermie | Chauf | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Oui
Oui | PAC eau-eau | Centralisé | Géothermie | Chauf+ECS | Electricité | HFC | Aucun | Aucun | Eau | Oui | Oui
Oui | Chaufferie Hybride | Centralisé | Géothermie | Chauf | Electricité | HFC | Centralisé | Gaz | Eau | Oui | Oui
Oui | Chaufferie Hybride | Centralisé | Géothermie | Chauf+ECS | Electricité | HFC | Centralisé | Gaz | Eau | Oui | Oui
| Choix possibles | Centralisé | Air ext. | Chauf | Electricité |  | Centralisé | Chaudière | Eau | Oui | Oui
|  | Décentralisé | Air extrait | Chauf + ECS | Gaz |  | Décentralisé | Effet Joule | Air | Non | Non
|  |  | Géothermie | Chauf + Rafrai |  |  | Aucun | Aucun | Fluide frigo
|  |  | Sondes | Chauf + Ventil |  |  |  |  | Aucune
|  |  | Boucle d'eau | ECS
|  |  | Capt atmo | ECS + Ventil